|  |
| --- |
| 金堂县第二人民医院医用设备维修询价通知单 |
| 设备（维修）名称：全自动纯水机 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计 |
| 滤芯 | 20英寸5u | 支 | 1 | 60 | 60 |
| 阳树脂 | C100E | L | 25 | 35 | 875 |
| 反渗透膜 | 4040 | 支 | 1 | 3000 | 3000 |
| 预算总金额合计：3935元 |
| 技术要求 | 需要安装、提供相关证件、质保半年 |
| 设备型号：Waters-300L |
| 询价人（本单位）：唐老师 | 联系电话：18181926606 | 日期：2025.1.2 |
| 报价公司名称： | 联系人： | 联系电话： |
| 报价合计金额（元） | 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质鲜章扫描回复至邮箱2495835086@qq.com |