|  |
| --- |
| 金堂县第二人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价（元） | 合计 |
| 腕式电子血压计 | \ | 台 | 10 | 290 | 2900元 |
| 臂式电子血压计 | \ | 台 | 6 | 300 | 1800元 |
| 合计总价 | 4700元 |
| 技术要求 | 1. 测量范围0mmHg~299mmHg。
2. 测量精度：压力±mmHg（±0.4kPa）脉搏数精度±5%。
3. 显示方式：数字式显示方式。
4. 儿科血压计需要儿童用袖带且能精准测量血压
 |
| 询价人（本单位）：唐老师 | 联系电话：18181926606 | 日期：2025.2.9 |
| 报价公司名称： | 联系人： | 联系电话： |
| 报价合计金额（元）： | 报价时间： |
| 备注：请按照本通知单格式填写（可增加表格行数），并附上公司资质及生产厂家资质，于三个工作日内纸质鲜章扫描回复至邮箱2495835086@qq.com |